-Je možné blíže specifikovat otopná tělesa Radik? Typ, rozměry

Otopné těleso Radik Klasik-R -velikost bude odpovídat ploše a tepelným ztrátám místnosti (dle stávajícího radiátoru)

Model RADIK KLASIK - R je deskové otopné těleso v provedení KLASIK upravené pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm. Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru. Umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy a konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek. Široký typový sortiment RADIK KLASIK - R umožňuje vždy vybrat tu nejvhodnější adekvátní délku.Všechna otopná tělesa jsou dodávána s:odvzdušňovací zátkou, zaslepovací zátkou, horní mřížkou, bočními kry ty,potřebným počtem sad navrtávacích konzol

-Pokud jde o otopná tělesa, v bytě č.4 není zahrnutý ve slepém výkazu výměr, ani demontáž, ani nový

Výměnu radiátoru nutno doplnit

-Byt č. 4, chybí položka demontáž vestavěné skříně

položku

Demontáž vestavěné skříně nutno doplnit

-Je taktéž možné blíže specifikovat střešní okno v bytě č. 15?

Okno Velux Standard GZL nebo srovnatelné se spodním ovládáním včetně vnějšího lemování

rozměr a lemování nutno stanovit po rozkrytí

S možností překlopení o 160° pro mytí

Spodní zinková klika

Dvoustupňový systém ventilace

Filtr proti prachu a hmyzu

Bezúdržbová lamelová žaluzie vnitřní s ovládáním bez lanek posuvným jezdcem

- Ve slepém výkazu chybí položka a specifikace stávajícího demontovaného podhledu, kromě bytu č.15, kde je jen částěčně v pol.č.42

Je nutno upravit pol.č.42 dle skutečné výměry

-Dle TZ se ve sprchových koutech dodávají a osazují madla a sedátka, což chybí ve VV.

Madla a sedátka, pokud se jedná o byt pro seniory, je nutno doplnit

-Dále je v bytě č. 15 pol.č.33. Nejedná se spíše o protažení trasy potrubí do nového  místa osazení

otopného tělesa?

Ano