## Rekapitulace
Název stavby: | Středokluky - Intenzifikace ČOV
Místo stavby: | Středokluky, okres Praha - západ, kraj Středočeský
Investor: | Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky
Projektant: | Ing. Jan Nedvěd, Bavoryně 55, 267 51 Zdice
tel.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com
ČKAIT 0012680
Datum vypracování: | Listopad 2017
Soupis prací a dodávek dle projektové dokumentace
Textová a výkresová část dokumentace: | D.2.13.1 | Technická zpráva
| D.2.13.2 | Dispozice - technologická elektroinstalace
| D.2.13.3 | Rozváděč RH1
| D.2.13.4 | Rozváděč DT1
| D.2.13.5 | Rozváděč RC1
Položky | Cena bez DPH 21% | DPH 21% | Cena s DPH 21%
Rozváděč RH1 | 0 | 0 | 0
Rozváděč DT1 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RC1 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS1 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS2 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS3 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS456 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS79 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS810 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS11 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS12 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS13 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS14 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MS15 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MSYV1 | 0 | 0 | 0
Místní ovládací skříň MSYV2 | 0 | 0 | 0
Ostatní dodávky | 0 | 0 | 0
Úpravy v rozváděči RM1 | 0 | 0 | 0
Montáže | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0

## Úpravy v RM1
Úpravy v rozváděči RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Jistič 32C/3 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pomocný kontakt jističe 1NO, 1NC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pomocný kontakt stykače 1NO, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Frekvenční měnič 400V, 5,5kW, IP20 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
10 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
11 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
12 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## Dodávky a montážře
Dodávky a montáže
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Kabel CYKY-J 5x10 |  |  | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
2 | Kabel CYKY-J 5x6 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Kabel CYKY-J 3x4 |  |  | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabel CYKY-J 5x1,5 |  |  | m | 198 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel CYKY-J 4x1,5 |  |  | m | 129 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | m | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | m | 74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  |  | m | 261 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  | m | 234 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  |  | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel 2YSLCY 4x4 |  |  | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel 2YSLCY 4x2,5 |  |  | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel JYTY 14x1 |  |  | m | 717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel JYTY 4x1 |  |  | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel RG 213 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabelový drátěný žlab 300x50 žárový zinek |  |  | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému
17 | Kabelový drátěný žlab 200x50 žárový zinek |  |  | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému
18 | Kabelový drátěný žlab 100x50 žárový zinek |  |  | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému
19 | Kabelový drátěný žlab 50x50 žárový zinek |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému
20 | Plechové víko na drátěný žlab 200x500 žárový zinek |  |  | m | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je zahrnuta dodávka a montáž včetně montážních prvků
21 | Instalační plastová trubka DN32 |  |  | m | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně dodávka a montáž trasy včetně uchycení
22 | Ochranná kabelová hadice 25mm |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému
23 | Plastová krabicová rozvodka 98x98mm se svorkami, IP 55 |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení
24 | Plastová krabicová rozvodka 139x119mm se svorkami, IP 55 |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení
25 | Ovladač TOTAL STOP otočný se skříňkou SB1 - SB7 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení
26 | Zásuvka 400V/32A 5P montáž na povrch, IP 54 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení
27 | Rozváděč RH1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky RH1)
28 | Rozváděč DT1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky DT1)
29 | Rozváděč RC1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky RC1)
30 | Místní ovládací skříň MS1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS1)
31 | Místní ovládací skříň MS2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS2)
32 | Místní ovládací skříň MS3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS3)
33 | Místní ovládací skříň MS456 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS456)
34 | Místní ovládací skříň MS79 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS79)
35 | Místní ovládací skříň MS810 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS810)
36 | Místní ovládací skříň MS11 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS11)
37 | Místní ovládací skříň MS12 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS12)
38 | Místní ovládací skříň MS13 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS13)
39 | Místní ovládací skříň MS14 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS14)
40 | Místní ovládací skříň MS15 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MS15)
41 | Místní ovládací skříň MSYV1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MSYV1)
42 | Místní ovládací skříň MSYV2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo usazení a zapojení zařízení (cena dodávky vypočtena ze záložky MSYV2)
43 | Ponorné recirkulační čerpadlo M1, M2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
44 | Ponorné míchadlo M3 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
45 | Ponorné čerpadlo vyčištěné vody M4, M5 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
46 | Servopohon hradidla M6 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
47 | Servopohon šoupě M7, M8, M9, M10 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
48 | Ponorné čerpadlo odsazené vody M11 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
49 | Dmychadla M12, M13, M14, M15 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
50 | Solenoidový ventil YV1, YV2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
51 | Ventilátor V1, 230V, 270W, 4000m3/h |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení ventilátoru.
52 | Ventilátor V2, 230V, 25W, 320m3/h |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení ventilátoru.
53 | Čerpání vyčištěné vody RM1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení rozváděče.
54 | Hrubé předčištění RM2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení rozváděče.
55 | Mikrosítový bubnový filtr RM3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení rozváděče.
56 | Zásobník koagulantu RM4 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení rozváděče.
57 | Plovákový spínač |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
58 | Ponorný tlakový snímač pro měření hladiny 4-20mA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
59 | Ultrazvukový snímač pro měření hladiny 4-20mA |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
60 | Teplotní senzor 4-20mA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
61 | Oximetr s optickou sondou 4-20mA |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
62 | Sonda na měření amonných iontů 4-20mA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
63 | Ultrazvukový snímač výšky hladiny na měření průtoku parshallova žlabu |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
64 | Kalibrace úředního měřidla na měření průtoku parshallova žlabu |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kalibrace včetně protokolu.
65 | Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- držáky pro upevnění místních ovládacích skříní
- držáky pro upevnění snímačů
- nerezové stříšky
- kotevní a spojovací materiál
66 | Uzemnění a pospojování |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- svorkovnicy HOP
- vodiče CYA včetně ok a zapojení
- svorky bernard a pásky nerez
- spojovací materiál
- napojení na stávající a nové uzemnění (část stavební elektro)
67 | Značení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- popisy elektrických zařízení
- kabelové štítky
- výstražné značky a nápisy
68 | Stanovisko TIČR |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výzva TIČR a vydání stanoviska.
69 | Výchozí revize elektrického zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.
70 | Příslušenství do rozvodny |  |  | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dielektrický koberec 1200x5
71 | Software PLC a dotykového displeje |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.
72 | Sestava PC s tiskárnou |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zahrnuje dodávku kompletí sestavy PC (počítač, monitor, ovládací rozhraní) s tiskárnou.
73 | Software PC včetně vizualizace |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zahrnuje komplení software s vizualizací technologie ČOV, které umožní ovládání technologie a záznam provovozních stavů (motohodiny, poruchy).
74 | Konfigurace komunikační sítě |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření a konfigurace rádiového přenosu.
75 | Úprava stávajícího dispečinku provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava SW stávajícího dispečinku, individuální zkoušky.
76 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## RH1
Rozváděč RH1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozváděč skříňový, plné dveře, VxŠxH 2000x1000x600, IP40 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozváděč skříňový, plné dveře, VxŠxH 2000x800x600, IP40 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozváděčový podstavec, VxŠxH 100x1000x600 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozváděčový podstavec, VxŠxH 100x800x600 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sada bočnic, VxH 2000x600 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montážní plech, VxŠ 1900x900 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Montážní plech, VxŠ 1900x700 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kompaktní jistič 2 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | ks | 2: spínací blok 250A
| 1 | ks | 2: napěťová vypínací cívka 230V AC
| 3 | ks | 2: pomocný kontakt 1NO, 1NC
| 1 | ks | 2: potenciálová svorka
| 2 | kpl | 2: připojovací sada pro neupravené konce
10 | Měřicí transformátor proudu 250/5A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tlačítko TOTAL STOP, 1NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
12 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Odpojovač válcových pojistek vel. 22, 3P |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Odpojovač válcových pojistek vel. 14, 3P |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Odpojovač válcových pojistek vel. 10, 3P |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Odpojovač válcových pojistek vel. 10, 1P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Válcová pojistka 22x28 80AgG |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Válcová pojistka 14x51 32AgG |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Válcová pojistka 10x38 20AgG |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Válcová pojistka 10x38 10AgG |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Válcová pojistka 10x38 6AgG |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Přepěťová ochrana 1 a 2 stupeň, 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Jistič 40C/3 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Jistič 32C/3 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Jistič 20C/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Jistič 20C/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Jistič 16C/3 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Jistič 16B/1 |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Jistič 10C/1 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Jistič 10B/1 |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Jistič 2B/1 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Pomocný kontakt jističe 1NO, 1NC |  |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Proudový chránič 25A, 4P, 30mA SI |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Instalační stykač 25A, 3P, 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Instalační stykač 25A, 2P, 230V AC |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Termistorové relé 230V AC |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Relé průsaku (vlhkostní) 230V AC |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty |  |  | ks | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Relé s paticí 24V DC, 4 kontakty |  |  | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Rozváděčový termostat chlazení 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Rozváděčový ventilátor 300m3/h, 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Rozváděčová ventilační mřížka VxŠ 250x250 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Frekvenční měnič 400V, 11kW, IP20 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Frekvenční měnič 400V, 7,5kW, IP20 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Motorový spouštěč 0,35-0,5A |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Motorový spouštěč 1,4 - 2A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Motorový spouštěč 2,8 - 4A |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Motorový spouštěč 7 - 10A |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Stykač 7A, 3P, 1NC, 230V AC |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Stykač 7A, 3P, 1NO, 230V AC |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Stykač 12A, 3P, 1NO, 230V AC |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Svorka, velikost 10, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Svorka, velikost 10, modrá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Svorka, velikost 10, zelenožlutá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Svorka, velikost 6, šedá |  |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Svorka, velikost 6, modrá |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Svorka, velikost 6, zelenožlutá |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 378 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá |  |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Kabelová průchodka s maticí Pg48 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Kabelová průchodka s maticí Pg29 |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Kabelová průchodka s maticí Pg21 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Kabelová průchodka s maticí Pg13,5 |  |  | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Kabelová průchodka s maticí Pg11 |  |  | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
72 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
73 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
74 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## DT1
Rozváděč DT1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozváděč skříňový, plné dveře, VxŠxH 2000x600x400, IP40 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sada bočnic, VxH 2000x400 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montážní plech, VxŠ 1900x500 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozváděčový podstavec, VxŠxH 100x600x400 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Odpojovač válcových pojistek vel. 10, 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Válcová pojistka 10x38 20AgG |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič 10C/1 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proudový chránič s nadproudovou spouští 16B/2/0,03A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zásuvka na U lištu 230V/16A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rozváděčový termostat topení 230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Rozváděčové topné tělísko 100W, 230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zdroj 230V AC/ 27,5V DC, 8A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zdroj 24V DC/ 12V DC, 2,5A |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Dobíječ a odpojovač akumulátorů 24V DC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Akumulátor NiCd 12V/12Ah |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Radiomodem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dle požadavků provozovatele, včetně antény, výložníku a koncovek.
19 | PLC a rozšiřující moduly |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86xDI, 35xDO, 9xAI, 4xAO, RS232, ETHERNET
20 | Barevný dotykový displej |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min. velikost 10", ETHERNET
21 | Přepěťová ochrana na koax 1 a 2 stupeň |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Svorka na přístrojovou pojistku |  |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Přístrojová pojistka T2,5A |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Přístrojová pojistka T500mA |  |  | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Relé s paticí 24V DC, 2 kontakty |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 228 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabelová průchodka s maticí Pg13,5 |  |  | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabelová průchodka s maticí Pg11 |  |  | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kabelová průchodka s maticí Pg9 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
34 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
35 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
36 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0

## RC1
Rozváděč RC1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozváděč skříňový, plné dveře, VxŠxH 2000x600x600, IP40 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sada bočnic, VxH 2000x600 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montážní plech, VxŠ 1900x500 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozváděčový podstavec, VxŠxH 100x600x600 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Regulátor jalového výkonu, 6 stupňů. 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Odpojovač válcových pojistek vel. 22, 3P |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Odpojovač válcových pojistek vel. 10, 3P |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Válcová pojistka 22x58 63AgG |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Válcová pojistka 10x38 16AgG |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Válcová pojistka 10x38 8AgG |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kompenzační stykač 18A, 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kompenzační stykač 12A, 230V AC |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kompenzační tlumivka 1kVar, 440V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kompenzační tlumivka 2kVar, 440V |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kompenzační tlumivka 5kVar, 440V |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kompenzační kondenzátor 1kVar, 440V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kompenzační kondenzátor 2kVar, 440V |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kompenzační kondenzátor 5kVar, 440V |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Rozváděčový termostat chlazení 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Rozváděčový ventilátor 300m3/h, 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Rozváděčová ventilační mřížka VxŠ 250x250 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka, velikost 10, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Svorka, velikost 10, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Svorka, velikost 10, zelenožlutá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabelová průchodka s maticí Pg29 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabelová průchodka s maticí Pg11 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
32 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
33 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
34 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS1
Místní ovládací skříň MS1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS2
Místní ovládací skříň MS2
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS3
Místní ovládací skříň MS3
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS456
Místná ovládací skříň MS456
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 450x315x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS79
Místní ovládací skříň MS79
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x315x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS810
Místná ovládací skříň MS810
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x315x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS11
Místní ovládací skříň MS11
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS12
Místní ovládací skříň MS12
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Tlačítko zelené, 1NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Tlačítko červené, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
8 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
12 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
13 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
14 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS13
Místní ovládací skříň MS13
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Tlačítko zelené, 1NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Tlačítko červené, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
8 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
12 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
13 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
14 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS14
Místní ovládací skříň MS14
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Tlačítko zelené, 1NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Tlačítko červené, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
8 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
12 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
13 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
14 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MS15
Místní ovládací skříň MS15
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Tlačítko zelené, 1NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Tlačítko červené, 1NC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
8 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
12 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
13 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
14 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MSYV1
Místní ovládací skříň MSYV1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0

## MSYV2
Místní ovládací skříň MSYV2
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastová škříň modulární VxŠxH 300x165x170, IP54, s odklápěcím víkem |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signálka modrá 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Signálka bílá/zelená 230V AC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
6 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
7 | Pružinová svorka, velikost 4, šedá |  |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pružinová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová průchodka s maticí Pg16 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
11 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
12 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
13 | Výroba ovládací skříně |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dokumentace ovládací skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem | Přenos do tabulky dodávky a montáže |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0