## rekapitulace
HERNÍ ZAHADA PŘI MŠ STŘEDOKLUKY
REKAPITULACE |  | Celkem bez DPH
1. | PŘÍPRAVA PLOCH
| Úprava terénu, modelace | 0
2. | POVRCHY
2.1 | KAČÍRKOVÝ POVRCH
| Kačírková dopadová plocha pod skluzavkou | 0
| Kačírková dopadová plocha kolem vodního prvku | 0
| Kačírek u pěstebních záhonů | 0
2.2 | PÍSKOVÝ POVRCH
| Písková dopadová plocha, duna | 0
2.3 | ŠTĚPKOVÝ POVRCH
| Štěpkový povrch pod mikádem a za tunelem | 0
| Štěpkový povrch pod stromy | 0
2.4 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY
| Dlažba | 0
| Odrážedlová stezka probarvený asfalt | 0
2.5 | TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY
| Založení trávníku v rovině | 0
| Založení trávníku ve svahu | 0
3. | VÝSADBA
2018-01-03 | VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ | 0
2018-02-03 | VÝSADBA TRVALEK A BYLIN | 0
4. | PRVKY
2018-01-04 | HERNÍ PRVKY
H1 | Dvoupérák | 0
H2 | Houpací hnízdo | 0
H3 | Síťová houpačka | 0
H4 | Skluzavka | 0
H5 | Lezecká stěna | 0
H6 | Vodní prvek | 0
H7 | Robinsonáda | 0
2018-02-04 | PRVKY MOBILIÁŘE
M1 | Socha koně (řehtající) | 0
M2 | Socha koně (pasoucí se) | 0
M3 | Altán | 0
M4 | Mikádo | 0
M5 | Špalkové schody | 0
M6 | Vrbový tunel a vrbové iglů 1+2 | 0
M7 | Ohniště a balanční špalky | 0
M8 | Fotbalová branka | 0
M9 | Venkovní kuchyňka | 0
M10 | Chýše | 0
M11 | Solitérní kámen, kamenný stůl | 0
M12 | Torzo stromu | 0
M13 | Kutilov | 0
2018-03-04 | EDUKAČNÍ PRVKY
E1 | Vyvýšené záhonky | 0
E2 | Hmyzí domeček | 0
E3 | Ptačí krmítko | 0
E4 | Ptačí budka | 0
2018-04-04 | CERTIFIKACE AUTORIZOVANÝM TECHNIKEM | 0
05. | ČÁST 2 - SKLADY, VSAKOVÁNÍ
Rekonstrukce skladů a dešťová a kanaliazce
| Svislé a kompletní konstrukce | 0
| Upravy povrchů vnitřní | 0
| Úpravy povrchů vnější | 0
| Trubní vedení | 0
| Ostatní konstrukce, bourání | 0
| Lešení a stavební výtahy | 0
| Bourání konstrukcí | 0
| Prorážení otvorů | 0
| Ostatní | 0
| Izolace proti vodě | 0
| Konstrukce tesařské | 0
| Konstrukce klempířské | 0
| Krytiny tvrdé | 0
| Konstrukce truhlářské | 0
| Konstrukce zámečnické | 0
| Podlahy povlakové | 0
| Nátěry | 0
| Přesuny suti a vybouraných hmot | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Celkem bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem s DPH 21% | 0

## Položky - zahrada, povrchy
označení | Zkrácený | M.j. | Počet | Jednotková | Náklady celkem |  | Hmotnost v tunách
| popis |  | M.j. | cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Jednotková | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | PŘÍPRAVA PLOCH
Úprava terénu, modelace
R-položka | Odstranění drnu | m2 | 390 |  |  | 0
R-položka | Odvoz a skládkování drnu | kpl. | 1 |  |  | 0
R-položka | Sejmutí svrchní vrstvy ornice, odvoz na deponii (15cm - cca. 60m3) | m2 | 390 |  |  | 0
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy (ornice na deponii) | t | 87.75 |  |  | 0
R-položka | Modelace terénu - hlavní svah 114,1m2, kopeček s brankou 38,2m2 - využita k modelaci zemina z výkopků (148m3) | m2 | 152.3 |  |  | 0
R-položka | Odvoz skládkovné nevyužité zeminy k modelaci | m3 | 25 |  |  | 0
R-položka | Rozprostření ornice z deponie (10-15cm plochy trávníku (70m3) a 15-20cm plochy výsadeb (15m3)) | m2 | 640.1 |  |  | 0
specifikace | ornice | m3 | 25 |  | 0 |  | 1.5 | 37.5
R-položka | Rozprostření písku vrstva 5cm a zapravení do ornice (plochy trávníku) | m2 | 551.1 |  |  | 0
specifikace | písek fr. 0-4 (+5% sléhavost) | m3 | 28.9327 |  | 0 |  | 1.6 | 46.2924
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy | t | 83.7924 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
2. | POVRCHY
2.1 | KAČÍRKOVÝ POVRCH
Kačírková dopadová plocha pod skluzavkou -specifikace viz PD
R-položka | Hloubení na -40cm, vyrovnání plochy | m2 | 47.8 |  |  | 0
R-položka | Štěrkové lože 10cm | m2 | 47.8 |  |  | 0
specifikace | štěrk 16-32 (+30% zhutnění) | m3 | 6.214 |  | 0 |  | 1.7 | 10.5638
R-položka | Instalace geotextilie | m2 | 47.8 |  |  | 0
specifikace | geotextilie 150g (+10% překryv a prořez) | m2 | 52.58 |  | 0 |  | 0.00015 | 0.007887
R-položka | Rozprostření kačírku vrstva 30cm | m2 | 47.8 |  |  | 0
specifikace | kačírek nepraný 4-8 [3% ztratné] | m3 | 14.7702 |  | 0 |  | 1.8 | 26.5864
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy | t | 37.158 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Kačírková dopadová plocha kolem vodního prvku -specifikace viz PD
R-položka | Hloubení na -30cm, vyrovnání plochy | m2 | 51.3 |  |  | 0
R-položka | Štěrkové lože 10cm | m2 | 51.3 |  |  | 0
specifikace | štěrk 16-32 (+30% zhutnění) | m3 | 6.669 |  | 0 |  | 1.7 | 11.3373
R-položka | Instalace geotextilie | m2 | 51.3 |  |  | 0
specifikace | geotextilie 150g (+10% překryv a prořez) | m2 | 56.43 |  | 0 |  | 0.00015 | 0.0084645
R-položka | Rozprostření kačírku vrstva 20cm | m2 | 51.3 |  |  | 0
specifikace | kačírek nepraný 4-8 [3% ztratné] | m3 | 10.5678 |  | 0 |  | 1.8 | 19.022
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy | t | 30.3678 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Kačírek u pěstebních záhonů -specifikace viz PD
R-položka | Instalace geotextilie | m2 | 29.9 |  |  | 0
specifikace | geotextilie 150g (+10% překryv a prořez) | m2 | 32.89 |  | 0 |  | 0.00015 | 0.0049335
R-položka | Rozprostření kačírku vrstva 10cm | m2 | 29.9 |  |  | 0
specifikace | kačírek nepraný 4-8 [3% ztratné] | m3 | 3.0797 |  | 0 |  | 1.8 | 5.5435
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy | t | 5.5484 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
2.2 | PÍSKOVÝ POVRCH
Písková dopadová plocha, duna -specifikace viz PD
R-položka | Hloubení na -40cm, vyrovnání plochy | m2 | 139.4 |  |  | 0
R-položka | Štěrkové lože 10cm | m2 | 139.4 |  |  | 0
specifikace | štěrk 16-32 (+30% zhutnění) | m3 | 18.122 |  | 0 |  | 1.7 | 30.8074
R-položka | Instalace geotextilie | m2 | 139.4 |  |  | 0
specifikace | geotextilie 150g (+15% překryv a prořez) | m2 | 160.31 |  | 0 |  | 0.00015 | 0.024046
R-položka | Rozprostření písku vrstva 30cm | m2 | 139.4 |  |  | 0
specifikace | písek praný fr. 0-4 (+5% sléhavost) | m3 | 43.911 |  | 0 |  | 1.6 | 70.2576
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy | t | 101.089 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
2.3 | ŠTĚPKOVÝ POVRCH
Štěpkový povrch pod mikádem a za tunelem -specifikace viz PD
184 91-1421 | Rozprostření štěpky ve vrstvě 10cm | m2 | 24.6 |  |  | 0
specifikace | štěpka včetně dopravy | m3 | 2.46 |  | 0 |  | 1 | 2.46
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické účely | t | 2.46 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Štěpkový povrch pod stromy -specifikace viz PD
R-položka | Rozprostření štěpky ve vrstvě 15cm | m2 | 146.8 |  |  | 0
R-položka | Rozprostření štěpky ve vrstvě 30cm | m2 | 15.1 |  |  | 0
specifikace | štěpka včetně dopravy | m3 | 26.55 |  | 0 |  | 1 | 26.55
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické účely | t | 26.55 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
2.4 | ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Dlažba -specifikace viz PD
122302201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 121.17 |  |  | 0
122302209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost | m3 | 121.17 |  |  | 0
161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 121.17 |  |  | 0
162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 157.52 |  |  | 0
181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 173.1 |  |  | 0
564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 346.2 |  |  | 0
564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm | m2 | 173.1 |  |  | 0
564730111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm | m2 | 173.1 |  |  | 0
564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 173.1 |  |  | 0
564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 173.1 |  |  | 0
564801111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm | m2 | 173.1 |  |  | 0
596212212R | Kladení betonové dlažby z cihel pozemních komunikací tl do 80 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 173.1 |  |  | 0
599999001R | cihla betonová plná 290x140x65 | m2 | 173.1 |  | 0
919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 188.91 |  |  | 0
998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 261.96 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Odrážedlová stezka probarvený asfalt -specifikace viz PD
122302201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 28.76 |  |  | 0
122302209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost | m3 | 28.76 |  |  | 0
161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 28.76 |  |  | 0
162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 37.39 |  |  | 0
181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 71.9 |  |  | 0
564730111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm | m2 | 71.9 |  |  | 0
564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 71.9 |  |  | 0
564942111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm | m2 | 71.9 |  |  | 0
577123121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 71.9 |  |  | 0
577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 71.9 |  |  | 0
915241111 | Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový | m2 | 71.9 |  |  | 0
| Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
916111112 | Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 79.9 |  |  | 0
58380160 | kostka dlažební žula velká | t | 1.59 |  | 0
916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4.79 |  |  | 0
998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 78.79 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
2.5 | TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY
Založení trávníku v rovině
183 40-2121 | Rozrušení půdy do hloubky 100mm | m2 | 443.7 |  |  | 0
183 40-3153 | Urovnání povrchu hrabáním 2x | m2 | 887.4 |  |  | 0
185 80-2113 | Plošné hnojení průmyslovým hnojivem | t | 0.013311 |  |  | 0
specifikace | minerální hnojivo 0,03kg/m2 | kg | 13.311 |  | 0 |  | 0.001 | 0.013311
181 41-1131 | Založení trávníku parkového v roviněa svahu do 1:5 | m2 | 443.7 |  |  | 0
specifikace | osivo "směs zátěž 30g/m2 [3% ztratné] | kg | 13.7103 |  | 0 |  | 0.001 | 0.01371
183 40-3161 | Uválcování plochy 2x | m2 | 887.4 |  |  | 0
111 15-1121 | Provedení seče v rámci založení | m2 | 443.7 |  |  | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin bez dovozu vody 10l/m2 | m3 | 4.437 |  |  | 0
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické účely | t | 0.027021 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Založení trávníku ve svahu
183 40-2123 | Rozrušení půdy do hloubky 100mm ve svahu do 1:1 | m2 | 107.4 |  |  | 0
183 40-3353 | Urovnání povrchu hrabáním ve svahu do 1:1; 2x | m2 | 214.8 |  |  | 0
185 80-2133 | Plošné hnojení průmyslovým hnojivem ve svahu do 1:1 | t | 0.003222 |  |  | 0
specifikace | minerální hnojivo 0,03kg/m2 | kg | 3.222 |  | 0 |  | 0.001 | 0.003222
181 41-1133 | Založení trávníku parkového na svahu do 1:1 | m2 | 107.4 |  |  | 0
specifikace | osivo "směs zátěž" 30g/m2 [3% ztratné] | kg | 3.3187 |  | 0 |  | 0.001 | 0.0033187
183 40-3371 | Uválcování plochy ve svahu do 1:1; 2x | m2 | 214.8 |  |  | 0
111 15-1123 | Pokosení trávníku parkového ve svahu do 1:1 | m2 | 107.4 |  |  | 0
185 80-4312 | Zalití rostlin bez dovozu vody 10l/m2 | m3 | 1.074 |  |  | 0
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické účely | t | 0.0065407 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
3. | VÝSADBA
2018-01-03 | VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ
Ag | Acer ginnala - vel. vícekmen 150-200 | ks | 3 |  | 0
Al/ME | Malus ´Evereste´ - vel. vícekmen 200-250 | ks | 1 |  | 0
Al | Amelanchier lamarckii - vel. vícekmen 200-250 | ks | 3 |  | 0
BdNB | Buddleja davidii ´Nanho Blue´ - vel. 80-100 | ks | 3 |  | 0
BdWP | Buddleja davidii ´White profusion´ - vel. 80-100 | ks | 2 |  | 0
Ca | Corylus avellana - vel. 150-200 | ks | 2 |  | 0
CaRZ | Corylus avellana ´Rotblättrige Zellernuss´ - vel. 150-200 | ks | 1 |  | 0
Kp | Koelreuteria paniculata - vel. vícekmen 300-350 | ks | 2 |  | 0
PcV | Philedelphus coronarius ´Virginal´ - vel. 80-100 | ks | 1 |  | 0
SvKH | Syringa vulgaris ´Katherine Havemeyer´ - vel. 80-100 | ks | 1 |  | 0
PlMH | Philadelphus lemonei ´Manteau d´Hermine´ - vel. 30-40 | ks | 29 |  | 0
Ra | Ribes alpinum - vel. 30-40 | ks | 149 |  | 0
Sr | Salix rosmarinifolia - vel. 30-40 | ks | 60 |  | 0
183 11-1012 | Hloubení rýh pro výsadbu bez výměny půdy šířky do 400mm, hl. do 400mm, v rovině a svahu do 1:5 | bm | 78.2 |  |  | 0
183 10-1114 | Hloubení jamek pro výsadbu bez výměny půdy do 0,125m3 v rovině a svahu do 1:5 | ks | 7 |  |  | 0
183 10-1321 | Hloubení jamek pro výsadbu se 100% výměnou půdy do 1m3 v rovině a svahu do 1:5 | ks | 12 |  |  | 0
184 10-2111 | Výsadba dřeviny s balem do 200mm v rovině a svahu do 1:5 | ks | 238 |  |  | 0 | 0.001 | 0.238
184 10-2113 | Výsadba dřeviny s balem do 400mm v rovině a svahu do 1:5 | ks | 7 |  |  | 0 | 0.015 | 0.105
184 10-2115 | Výsadba dřeviny s balem 600mm v rovině a svahu do 1:5 | ks | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1
184 10-2116 | Výsadba dřeviny s balem 800mm v rovině a svahu do 1:5 | ks | 2 |  |  | 0 | 0.15 | 0.3
R - položka | Hnojení tabletovým hnojivek k rostlinám, včetně dodávky hnojiva (Silvmix) (3ks/strom, solitéra; 1ks/keř) | ks | 281 |  |  | 0
184 21-5211 | Ukotvení dřeviny k podzemní kotvě | ks | 12 |  |  | 0
specifikace | podzemní kotva - dřevěné kůly, popruhy, ráčna - viz PD | ks | 12 |  | 0
184 21-5411 | Zhotovení závlahové mísy v rovině a svahu do 1:5 prům. do 0,5m | ks | 12 |  |  | 0
185 80-4311 | Zalití rostlin bez dovozu vody 100l/strom, 20l/m2 keře | m3 | 2.5 |  |  | 0
184 91-1421 | Mulčování záhonů štěpkou ve vrstvě 10cm (5ks v trávníku, záhon) | m2 | 61.2 |  |  | 0
specifikace | štěpka včetně dopravy | m3 | 6.12 |  | 0 |  | 1 | 6.12
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické účely | t | 7.763 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
2018-02-03 | VÝSADBA TRVALEK A BYLIN
T1 | Achillea millefolium | ks | 4 |  | 0
| Allium schoenoprasum | ks | 5 |  | 0
| Lavandula officinalis | ks | 4 |  | 0
| Melissa officinalis | ks | 3 |  | 0
| Nepeta faassenii | ks | 5 |  | 0
| Oreganum vulgare | ks | 3 |  | 0
| Salvia officinalis | ks | 4 |  | 0
| Thymus serpyllum | ks | 6 |  | 0
| Verbascum densiflorum | ks | 3 |  | 0
T2 | pěstební záhon - dle možností MŠ
T3 | Gaura lindheimerii ´Geyser White´ | ks | 5 |  | 0
| Geum coccineum ´Koi´ | ks | 5 |  | 0
| Nepeta faassenii | ks | 14 |  | 0
T4 | Gaura lindheimerii ´Geyser White´ | ks | 3 |  | 0
| Geum coccineum ´Koi´ | ks | 3 |  | 0
| Nepeta faassenii | ks | 7 |  | 0
Bm | Brunnera macrophylla | ks | 20 |  | 0
GB | Geranium ´Biokovo´ | ks | 22 |  | 0
GCdC | Geranium ´Clos du Coudray´ | ks | 17 |  | 0
GJB | Geranium ´Johnson's Blue´ | ks | 20 |  | 0
GR | Geranium ′Rozanne′ | ks | 14 |  | 0
Vm | Vinca minor | ks | 35 |  | 0
183 11-1113 | Hloubení jamek do 0,01m3 bez výměny půdy | ks | 202 |  |  | 0
183 21-1312 | Výsadba trvalek, bylin | ks | 202 |  |  | 0 | 0.0009 | 0.1818
R - položka | Hnojení tabletovým hnojivek k rostlinám, včetně dodávky hnojiva (Silvmix) (1ks/rostlina) | ks | 202 |  |  | 0
184 91-1161 | Mulčování záhonů kačírkem ve vrstvě 7cm | m2 | 27.8 |  |  | 0
specifikace | kačírek nepraný 4-8 [3% ztratné] | m3 | 2.0044 |  | 0 |  | 1.8 | 3.6079
185 80-4311 | Zalití rostlin bez dovozu vody 20l/m2 | m3 | 0.556 |  |  | 0
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické účely | t | 3.7897 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
4. | PRVKY
2018-01-04 | HERNÍ PRVKY - specifikece viz PD
H1 | Dvoupérák | ks | 1 |  |  | 0
jednoduchá kolébačka na pružině se sedákem a madly
H2 | Houpací hnízdo | ks | 1 |  |  | 0
skupinová houpačka na krátkém závěsu zavěšená na rám z dubové hraněné kulatiny o min průměru 12cm. Nosná konstrukce je kotvena do terénu pomocí betonových patek. Houpací část má kruhový tvar o průměru min 100 - 120cm
H3 | Síťová houpačka | ks | 1 |  |  | 0
skupinová houpačka na krátkém závěsu bude zavěšena na dva hraněné dubové kůly o min.průměru 16 cm.- mezi sloupky bude zavěšena houpací síť, výška zavěšení úchytů bude cca 130-150cm nad terénem, tak, aby dopadová výška vlastní sítě byla 40cm. Celkové rozměry sítě budou 200 x 60cm.
H4 | Skluzavka | ks | 1 |  |  | 0
široká nerezová svahová skluzavka s rovnou kluznou plochou (bez vlny). Šíře skluzavky 150 - 160cm, délka cca 200- 250cm. Skluzavka bude zhotovena z nerezového plechu.
H5 | Lezecká stěna | ks | 1 |  |  | 0
dřevěné stěna s keramickými chyty k lezení, kopírující upravený svah.
H6 | Vodní prvek |  |  |  |  | 0
| Vodní prvek - dřevěné vodní žlábky, úprava, instalace | ks | 1 |  |  | 0
| výkop rýhy do š=300mm a hl=850mm | m3 | 5.73 |  |  | 0
| pískový podsyp (pod přívodní potrubí) tl. 10cm, hutnit, | bm | 22.5 |  |  | 0
| potrubí vodovodní PE 100 SDR 11, DN 32 x 2,3mm 60bm + 2bm vnitřní rozvod, dále krycí plastová páska a detekční drát v trase přívodního potrubí | mb | 24.5 |  | 0
| skruž betonová tenkostěná TBH 80x100x4cm bez dna | ks | 1 |  | 0
| vybetonování dna a hydroizolace stěrková | kpl | 1 |  |  | 0
| krycí deska TBH 100/7cm | ks | 1 |  | 0
| plovákový ventil | ks | 1 |  | 0
| provrtání kamene pod pumpou a osazení PE potrubí | kp. | 1 |  |  | 0
| pumpa dětská | ks | 1 |  | 0
| přesun hmot | % | 4 |  |  | 0
jedná se sestavu 5-ti dřevěných vodních korýtek sloužících k vedení vody ve spádu od ruční pumpy směrem k záchytné dřevěné kádi. Veškeré prvky budou provedeny z odkorněné a odbělené hraněné dubové kulatiny bez další povrchové úpravy.
H7 | Robinsonáda | ks | 1 |  |  | 0
multifunkční soubor herních prvků určených k houpání a rozvíjení balančních / pohybových dovedností.
| Herní prvky celkem |  |  |  |  | 0
2018-02-04 | PRVKY MOBILIÁŘE - specifikece viz PD
M1 | Socha koně (řehtající) | ks | 1 |  |  | 0
Sochy budou zhotoveny z akátového odkorněného a odběleného dřeva, trup a nohy budou z akátové kulatiny, hlava a krk budou plošné, vyrobené z tlusté fošny. Ocas a hříva budou zhotoveny z provazů v přírodní barvě. Dřevo je navrženo bez povrchové úpravy, veškeré hrany budou zaobleny, povrch přiměřeně vyhlazen, bez třísek.
M2 | Socha koně (pasoucí se) | ks | 1 |  |  | 0
Sochy budou zhotoveny z akátového odkorněného a odběleného dřeva, trup a nohy budou z akátové kulatiny, hlava a krk budou plošné, vyrobené z tlusté fošny. Ocas a hříva budou zhotoveny z provazů v přírodní barvě. Dřevo je navrženo bez povrchové úpravy, veškeré hrany budou zaobleny, povrch přiměřeně vyhlazen, bez třísek.
M4 | Mikádo | ks | 1 |  |  | 0
Prvek bude zhotoven z odkorněných a odbělených rozvětvených akátových kmenů. Průměr klád bude ve středové části min. 250 mm. Klády budou do terénu kotveny pomocí ocelových trnů. Kmeny budou v místech křížení vzájemně staženy ocelovými svorníky tak, aby bylo účinné zabráněno jakémukoliv posunu sestavy. Spoje musí být provedeny jako skryté (zapuštěné), aby nebyly zdrojem zranění dětí!
M5 | Špalkové schody | kpl | 1 |  |  | 0
široké schodiště ze špalků z odkorněných a odbělených akátových výřezů z kmenů – dlouhé špalky osazené do terénu minimálně polovinou své délky V prostoru schodiště budou vetknuty vertikální kůly z odkorněné dubové hraněné kulatiny o min. průměru 12cm různých výšek 140 – 180cm s příchytnými lany.
M6 | Vrbový tunel a vrbové iglů 1+2 | kpl | 1 |  |  | 0
Vrbový tunel cca 14bm, 2x vrbová chýše o průměru 1,5m budou založeny na nosné kostře dvouletých vrbových prutů. Tyto kosterní prvky budou vysazeny po obou stranách tunelu pravidelně proti sobě a budou v hřebeni tunelu ohnuty a propleteny navzájem a svázány lýkovým úvazkem. Výplňový výplet z obou stran bude proveden z jedno až dvouletých vrbových prutů diagonálním směrem. Rozměry a parametry tunelu viz výkres. Realizace živých vrbových staveb bude provedena z vrby košíkářské v termínu listopad – duben.
M7 | Ohniště a balanční špalky |  |  |  |  | 0
| balanční špalky (20ks) | kpl | 1 |  |  | 0
| ohniště | kpl | 1 |  |  | 0
Ohniště bude vyskládáno z kamenů (porfyr Kubo) nasucho uložených do tvaru kruhu o vnitřním průměru 80cm. Kameny budou tvořit vyvýšený lem (jednotlivé kameny cca 25-40cm dlouhé) i dno ohniště (pod úrovní terénu lehce zahloubené). Kolem ohniště budou volně rozestavěny špalky, které mohou sloužit k posezení u ohniště, případně k vytvoření jednoduché balanční „stezky“ sloužící ke cvičení motoriky dětí. Celkový počet špalků je 20ks. Průměr špalků bude 30-40cm, výšky 20-40cm. Špalky budou zhotoveny z odkorněné a odbělené akátové kulatiny bez povrchové úpravy. Plochy řezů budou zabroušeny a hrany špalků opatřeny drobným sražením - fazetou.
M8 | Fotbalová branka | ks | 1 |  |  | 0
branka pro fotbal na palouku bude řešena pouze symbolicky dvojící sloupků z odkorněné dubové hraněné kulatiny.
M9 | Venkovní kuchyňka | ks | 1 |  |  | 0
přírodní kuchyňka je tvořená dvojící kůlů z odkorněné a odbělené hraněné dubové kulatiny, mezi nimiž je situována sestava rozličných stolků a sedátek z odkorněných a odbělených špalků a výřezů z kmene akátu (dubu).
M10 | Chýše | ks | 1 |  |  | 0
přístřešek tvořený čtveřicí sloupků z odkorněné a odbělené hraněné dubové kulatiny, kotvenými pomocí monolitických betonových patek do terénu. Sloupy jsou překryty pultovou střechou z nesámovaných akátových (modřínových) prken. Výplň zadní a obou bočních stěn je navržena z odkorněné akátové tyčoviny. Mobiliář chýše je tvořen sedacími špalky a stolem (výřez kmene výšky 40cm posazený na kačírek vyplňující prostor chýše)
M11 | Solitérní kámen, kamenný stůl |  |  |  |  | 0
R-položka | Příprava plochy, usazení kamene | t | 10.5 |  |  | 0
specifikace | solitérní kámen - dodávka s dopravou křemenný porfyr (5x 600x800x1300-1500 - cca.1,5t ks), kámen na kamenný stůl 3t | t | 10.5 |  | 0
specifikace | štěrk fr. 16-22 včetně dopravy | m3 | 0.4 |  | 0
Solitérní kameny budou kvádrového tvaru o rozměrech cca 600 x 800 x 1500 mm o jednotlivé hmotnosti cca 1,5 t. Vzdálenost mezi kameny bude min. 1,5 m. Kameny budou mít teplou žlutohnědou barvu a dostatečnou exteriérovou životnost (např.porfyr, lokalita Malé Žernoseky). Hrany kamenů budou zaoblené, neostré, případně pemrlované. Jednotlivé kameny odsouhlasí / vybere AD.
M12 | Torzo stromu - lezecký strom, vertikální, instalace, doprava | ks | 1 |  |  | 0
Vertikálně osazený rozvětvený, odkorněný a odbělený dubový kmen o celkové výšce a šířce 1,5 m. Přibližný průměr kmene cca 30 cm. Kmen bude kotven zabetonováním spodní části kmene (min 70 cm do země). Rozvětvení kmene bude do výšky 60 cm nad úrovní terénu. Kolem kmenu bude 30cm vrstva kačírku, fr. 4 - 8 mm béžové barvy. Kačírek bude navrstven v kruhu o poloměru 1,5m od kmene. Použité masivní dřevo nebude čerstvě po těžbě, aby nedocházelo k překotnému vysychání a tvorbě masivních prasklin v masivu.
M13 | Kutilov | ks | 1 |  |  | 0
Ústředním prvkem plochy zvané “kutilov” bude přístřešek z odkorněné, odbělené, vyhlazené a povrchově neupravené akátové kulatiny a tyčoviny. Nosná konstrukce bude zhotovena z odkorněné a odbělené akátové kulatiny, střecha bude nesena 4 kůly o průměru min. 120 mm, kotvenými přímo do terénu, kůly budou zapuštěny min. 500 mm do země, v případě nesoudržného terénu budou obetonovány. Krokve budou zhotoveny z kulatiny o průměru min.100 mm, na ně budou kladena nesámovaná akátová prkna tj 25 mm bez kůry a běli, s nerovným okrajem, budou kladena přes sebe ve sklonu pro odvod vody.
| Prvky mobiliáře celkem |  |  |  |  | 0
2018-03-04 | EDUKAČNÍ PRVKY - specifikece viz PD
E1 | Vyvýšené záhonky |  |  |  |  | 0
| Dřevěné záhonky 2x vyvýšené; 1x trvalkový, instalace, dodávka | ks | 3 |  |  | 0
| Vyplnění záhonů substrátem vrstva (2x20cm; 1x30cm) | m2 | 13.5 |  |  | 0
| substrát | m3 | 3.2 |  | 0 |  | 1.2 | 3.84
998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické účely | t | 3.84 |  |  | 0
pěstební záhony budou obdélné, tvořené čtveřicí hranolů z modřínu o rozměrech 8x20cm. Delší rozměr hranolu může být tvořen dvěma dvoumetrovými segmenty, vzájemně spojenými tesařskými spoji. Části hranolů, které budou trvale ve styku se zeminou (okolní či pěstební) budou ošetřeny hydroizolačním nátěrem z gumoasfaltu (nezávadný přírodní produkt!)
E2 | Hmyzí domeček | ks | 1 |  |  | 0
Hmyzí domek bude vybudován z modřínových fošen tl. 4cm, šíře 20 cm, z nich bude vytvořen rám ve tvaru domku, s vnitřními příčkami stejných parametrů, dělícími prostor na jednotlivé sektory, vyplněnými různorodými materiály vhodných pro osídlení hmyzem (sláma, větvičky, kůra stromů, porézní keramické prvky, apod. viz ilustrační foto. Celkové rozměry domečku budou 700 mm (šířka) x 110 mm (výška). Povrch modřínových fošen nebude povrchově upravován, ale bude vyhlazen tak, aby se z povrchu neuvolňovaly třísky. Fošny budou spojeny vruty se zápustnými hlavicemi.
E3 | Ptačí krmítko | ks | 2 |  |  | 0
E4 | Ptačí budka | ks | 3 |  |  | 0
| Edukační prvky celkem |  |  |  |  | 0
2018-04-04 | CERTIFIKACE AUTORIZOVANÝM TECHNIKEM | kpl. | 1 |  |  | 0
| Kácení a odstranění dřevin | kpl.
| Odstranění stávající dlažby | m2
| Odstranění odrážedl. stezky | m2
| Odstranění stáv. HP | ks
| Instalace - nový plot u kůlen | bm

## M3 - Altán
označení | Zkrácený | M.j. | Počet | Jednotková | Náklady celkem |  | Hmotnost v tunách
| popis |  | M.j. | cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Jednotková | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
M3 | Altán
131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2.6 |  |  | 0
| 5,1*5,1*0,1 |  | 2.6
131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 2.6 |  |  | 0
132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 1.34 |  |  | 0
| "patky" 0,4*0,4*0,7*12 |  | 1.34
132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 1.344 |  |  | 0
162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5.12 |  |  | 0
| (1,34+2,6)*1,3 |  | 5.12
167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 5.12 |  |  | 0
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 5.12 |  |  | 0
171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 8.19 |  |  | 0
| 5,12*1,6 |  | 8.19
181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 26.01 |  |  | 0
| 5,1*5,1 |  | 26.01
275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1.44 |  |  | 0
| "patky" 0,4*0,4*0,75*12 |  | 1.44
275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 0.96 |  |  | 0
| "patky" 0,4*0,05*4*12 |  | 0.96
275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 0.96 |  |  | 0
564801111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm | m2 | 26.01 |  |  | 0
| 5,1*5,1 |  | 26.01
564811113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm | m2 | 26.01 |  |  | 0
| 5,1*5,1 |  | 26.01
953961214 | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 48 |  |  | 0
| "patky" 12,0*4 |  | 48
953965131 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm | kus | 48 |  |  | 0
998011001 | Přesun hmot pro budovy v do 6 m | t | 8.658 |  |  | 0
762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 3.754 |  |  | 0
| 53,24*0,03*0,10+7,48*0,03*0,072 |  | 0.176
| 0,47+0,1+0,14+0,4+0,54+0,4+0,11+0,04+0,12 |  | 2.32
| 26,47*0,02 |  | 0.529
| 24,30*0,03 |  | 0.729
762085111 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm | kus | 16 |  |  | 0
| 8,0*2 |  | 16
762002R | svorník M12 | kus | 16 |  | 0
762123110 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 | m | 62.36 |  |  | 0
| "zábradlí" (1,07*2+0,86*4)*8 |  | 44.64
| "tabule" (1,88+1,7+1,7)*2+(1,7+1,88)*2 |  | 17.72
61198165R1 | prkna pohledové modřínové 30 x 100 mm | m | 53.24 |  | 0
| "zábradlí" (1,07*2+0,86*4)*8 |  | 44.64
| "tabule" 1,88*2 |  | 3.76
61198123R | krycí dubová lišta 30x7 mm | m | 7.876 |  | 0
| "tabule" (1,7+1,88)*2 |  | 7.16
60791110R | prkna pohledové modřínové 30 x 72 mm | m | 7.48 |  | 0
| "tabule" 1,7*4 |  | 6.8
762123130 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 43.32 |  |  | 0
| "sloup" 2,49*12 |  | 29.88
| "pásky" 0,56*24 |  | 13.44
61223216R1 | hranol pohledový modřínový 120 x 120 mm | m3 | 0.473 |  | 0
| "sloup" 0,12*0,12*2,49*12 |  | 0.43
61223104R1 | hranol pohledovýmodřínový 70 x 100 mm | m3 | 0.099 |  | 0
| "pásky" 0,56*0,07*0,1*24 |  | 0.09
762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 18.2 |  |  | 0
| "kleštiny" 4,55*4 |  | 18.2
61223105R1 | hranol pohledový modřínový 60 x 120 mm | m3 | 0.143 |  | 0
| "kleštiny" 4,55*4*0,06*0,12 |  | 0.13
762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 75.24 |  |  | 0
| "trám" 4,54*4 |  | 18.16
| "vaznice" 4,68*4 |  | 18.72
| "diag.vazník" 3,55*4 |  | 14.2
| "krokev" (1,03*8+1,99*8) |  | 24.16
61223230R1 | hranol pohledový modřínový 160 x 120 mm | m3 | 0.396 |  | 0
| "vaznice" 4,68*4*0,16*0,12 |  | 0.36
61223107R1 | hranol pohledový modřínový 80 x 160 mm | m3 | 0.539 |  | 0
| "diag.vazník" 3,55*4*0,08*0,16 |  | 0.18
| "krokev" (1,03*8+1,99*8)*0,08*0,16 |  | 0.31
61223222R1 | hranol pohledový modřínový 140 x 140 mm | m3 | 0.396 |  | 0
| "trám" 4,54*4*0,14*0,14 |  | 0.36
762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 24.06 |  |  | 0
60514101 | řezivo modřín lať 30x50 mm | m3 | 0.121 |  | 0
| "laťování" 24,06*3*0,03*0,05 |  | 0.11
762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 3.754 |  |  | 0
| 53,24*0,03*0,10+7,48*0,03*0,072 |  | 0.176
| 0,47+0,1+0,14+0,4+0,54+0,4+0,11+0,04+0,12 |  | 2.32
| 26,47*0,02 |  | 0.529
| 24,30*0,03 |  | 0.729
762431034 | Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených | m2 | 3.196 |  |  | 0
| "tabule" 1,7*1,88 |  | 3.196
762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté | m2 | 24.06 |  |  | 0
| "střecha" 2,34*2,57*4 |  | 24.06
61191157R2 | palubky modřín profil klasický 20x100mm | m2 | 26.466 |  | 0
762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté | m2 | 22.09 |  |  | 0
| 4,7*4,7 |  | 22.09
61191157R1 | palubky terasové modřín 30x100mm | m2 | 24.299 |  | 0
762951004 | Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 500 mm | m2 | 22.09 |  |  | 0
| "podkladní rošt" 4,7*4,7 |  | 22.09
762001R | řezivo akát lať 40x60 mm | m3 | 0.11 |  | 0
| "podkladní rošt" 4,7*0,06*0,04*9 |  | 0.1
766417211 | Montáž obložení stěn podkladového roštu | m | 18.8 |  |  | 0
| 4,7*4 |  | 18.8
605151110R1 | řezivo modřín boční prkno 105x20mm | m3 | 0.044 |  | 0
| "boční prkno" 4,7*4*0,105*0,02 |  | 0.04
998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 2.932 |  |  | 0
764141401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 24.06 |  |  | 0
764241406 | Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm | m | 14.52 |  |  | 0
| "střecha" 3,63*4 |  | 14.52
764242336 | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 500 mm | m | 18.72 |  |  | 0
| "střecha" 4,68*4 |  | 18.72
764242435 | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm | m | 18.72 |  |  | 0
| "střecha" 4,68*4 |  | 18.72
998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.32 |  |  | 0
765191023 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | m2 | 24.06 |  |  | 0
28329336 | fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m) | m2 | 26.466 |  | 0
767001R | Montáž kotevní patky | kus | 12 |  |  | 0
767002R | kotevní patka pozink 120x120x165 mm | kus | 12 |  | 0
767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 408.066 |  |  | 0
| "rošt" (4,56*7+4,7*4)*4,53 |  | 229.762
| "podložky" (4,56*7+4,7*4)*2*(0,1*0,1)*11,8 |  | 11.97
| "obrubník" 5,1*4*4,08 |  | 83.232
| "obrubník" 0,43*6*4*0,62 |  | 6.398
| "tabule" 1,7*1,88*24 |  | 76.704
130210120 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm | t | 0.011 |  | 0
| "obrubník" 0,43*6*4*0,62/1000 |  | 0.01
13010282 | tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x5mm | t | 0.088 |  | 0
| "obrubník" 5,1*4*4,08/1000 |  | 0.08
13010292R1 | tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x15mm - pozink | t | 0.011 |  | 0
| "podložky" (4,56*7+4,7*4)*2*(0,1*0,1)*11,8/1000 |  | 0.01
767003R | profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm - pozink | t | 0.253 |  | 0
| "rošt" (4,56*7+4,7*4)*4,53/1000 |  | 0.23
13611210 | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 3mm tabule | t | 0.085 |  | 0
| "tabule" 1,7*1,88*24/1000 |  | 0.077
998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.472 |  |  | 0
783218111 | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 196.03 |  |  | 0
| "zábradlí" (1,07*2+0,86*4)*8*2*(0,1+0,03) |  | 11.606
| "sloup" 0,12*4*2,49*12 |  | 14.342
| "pásky" 0,56*(0,07+0,1)*2*24 |  | 4.57
| "kleštiny" 4,55*4*(0,06+0,12)*2 |  | 6.552
| "vaznice" 4,68*4*(0,16+0,12)*2 |  | 10.483
| "diag.vazník" 3,55*4*(0,08+0,16)*2 |  | 6.816
| "krokev" (1,03*8+1,99*8)*(0,08+0,16)*2 |  | 11.597
| "trám" 4,54*4*0,14*4 |  | 10.17
| "střecha" 2,34*2,57*4*2 |  | 48.11
| "podlaha" 4,7*4,7*2 |  | 44.18
| "podkladní rošt" 4,7*(0,06+0,04)*2*9 |  | 8.46
| "krycí prkno" 4,7*4*(0,105+0,02)*2 |  | 4.7
| "laťování" 24,06*3*(0,03+0,05)*2 |  | 11.549
| "tabule" (1,88*2)*2*(0,1+0,03)+(1,7*4)*2*(0,072+0,03)+(1,7+1,88)*2*2*(0,03+0,007) |  | 2.895
783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.196 |  |  | 0
| "tabule" 1,7*1,88 |  | 3.196
783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 6.392 |  |  | 0
| "tabule" 1,7*1,88*2 |  | 6.392
030001000 | Zařízení staveniště | % | 3 |  |  | 0
060001000 | Územní vlivy | % | 2 |  |  | 0
| sum |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Položky - sklady, vsakování
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 1138 MŠ Středokluky - Zahrada a technické zázemí (S02) |  | Rozpočet: | S02
Objekt : |  | S02 Zahrada a technické zázemí |  | Zahrada a technické zázemí
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
5 | 311271170R00 | Dozdívky z tvárnic pórobetonových tl. 25 cm vč. napojení na stáv. kci., parapety, nadpraží | m2 | 2.416 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  | Doplnění - parapet, nadpraží:0,8*(1,04+0,47)*2 |  | 2.416
6 | 001 | Vložení L-profilu 50/50/5mm; dl. 1,3m překlady - sklad | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
10 | 612325111U00 | VC hladká omítka rýha stěna -150 mm | m2 | 0.2 |  | 0 | 2 | 1 | 1
11 | 612325301U00 | VC omítka ostění | m2 | 4.464 |  | 0 | 2 | 1 | 1
12 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 90 |  | 0 | 2 | 1 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
13 | 622459141R00 | Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící | m2 | 27 |  | 0 | 2 | 1 | 1
14 | 622473001R00 | Kontaktní nátěr pod reprofil. | m2 | 21.795 |  | 0 | 2 | 1 | 1
15 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 4.832 |  | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Doplnění - parapet, nadpraží:0,8*(1,04+0,47)*4 |  | 4.832
16 | 622611133U00 | Nátěr 2xfas. nátěr + penetr vně stěna ručně barva okrová | m2 | 94.464 |  | 0 | 2 | 1 | 1
17 | 622661211U00 | Nátěr beton epoxi 1x impreg | m2 | 72.65 |  | 0 | 2 | 1 | 1
18 | 622661221U00 | Nátěr bet epoxi 2x s vysokou mech. zátěží | m2 | 72.65 |  | 0 | 2 | 1 | 1
19 | 622904121R00 | Ruční čištění ocelovým kartáčem podlaha - 30% | m2 | 21.795 |  | 0 | 2 | 1 | 1
20 | 627471212U00 | Reprof podlah sanač malta 1vrst do 5cm s polypropylénovovými vlákny dle PD | m2 | 21.795 |  | 0 | 2 | 1 | 1
21 | 629991011U00 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 9.769 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  | Zakrytí otv. výplní:0,75*0,55*6 |  | 2.475
|  | 0,9*0,55*2 |  | 0.99
|  | 0,8*1,97*4 |  | 6.304
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 1
22 | 01 | D+M vodovod a kanalizace dle TZ - A.5.13 a A.5.14 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
|  | - kompletní provedení přívodu vody a kanalizace |  |  |  |  | 3
|  | - prostup stěnou z CP - suterén vč. chráničky ks 1 |  |  |  |  | 3
|  | - výkop pro vodovodní rozvody - 42,5m*0,3*1 |  |  |  |  | 3
|  | + podsyp tl. 100mm, obsyp 150mm a zásyp se zhutněním 42,3m |  |  |  |  | 3
|  | - VODA-POTRUBÍ DN 20 VEDENÍ V OBJEKTU, NA KONZOLE PPR 10m |  |  |  |  | 3
|  | - VODA- POTRUBÍ DN20,VEDENÍ V ZEMI + DRÁŽKA HL.0,9m PE 42,3m |  |  |  |  | 3
|  | - VODA - DN 20 VEDENÍ V DRÁŽCE VE ZDIVU - sekání + opětovné zapravení na stěně skladu v zahradě PPR 1,9m |  |  |  |  | 3
|  | - NOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA, KRUHOVÁ D=1000MM, H.1,0m |  |  |  |  | 3
|  | vč. výkopu. podkladního betonu, OBETONOVÁNÍ a opětovného zásypu" 1ks |  |  |  |  | 3
|  | - ZAHRADNÍ VÝTOKOVÝ VENTIL 1ks |  |  |  |  | 3
|  | - ZAHRADNÍ VPUSŤ vč. napojení na zasakovací boxy, DN110 - výkop, osazení vpusti, napojení kanalizace dl. 3,3m |  |  |  |  | 3
|  | - napojení zahradní vpusti do zasakovací galerie potrubí DN110 3,3m |  |  |  |  | 3
|  | - odvzdušňovací potrubí vč. komínku - krytí DN 110 m 1,7 |  |  |  |  | 3
|  | - uzavírací ventil s výtokem DN20 - umístěný v šachtě ks 1 |  |  |  |  | 3
|  | - přechod PPR na PE DN20 ks 2 |  |  |  |  | 3
|  | - VSAKOVACÍ BOXY S ODVĚTRÁNÍM kpl 1 |  |  |  |  | 3
|  | - výkop pro vsakovací box m3 4,3 |  |  |  |  | 3
|  | - zásyp vsakovacího boxu ŠD 8/16 hutněno po vrstvách 150mm m3 0,43 |  |  |  |  | 3
|  | zásyp vsakovacího boxu výkopkem 1,76m3 |  |  |  |  | 3
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 1
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 72.65 |  | 0 | 2 | 1 | 1
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
24 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 34 |  | 0 | 2 | 1 | 1
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
25 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 13.2 |  | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Demoplice příčky v.2000mm v 1.03 a v 1.04:3,3*2*2 |  | 13.2
26 | 962031136R00 | Bourání příček z tvárnic tl. 15 cm | m2 | 6.76 |  | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Bourání příček z porobetonu u prov. zastř.:2,6*2,6 |  | 6.76
27 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 1.25 |  | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Bourání nadezdívky, stáv. stěna oploc. :0,5*0,5*5 |  | 1.25
28 | 965045111U00 | Odstr degrad betonu ručně tl -5 cm | m2 | 21.795 |  | 0 | 2 | 1 | 1
29 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Vyvěšení dveří, u prov zastřešení. :1 |  | 1
|  | Sklady:6 |  | 6
30 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 vč. výplně - pevné okno sklady | m2 | 2.475 |  | 0 | 2 | 1 | 1
|  | vybourání dřev. rámů vč. výplně:6*0,75*0,55 |  | 2.475
31 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.728 |  | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Vyb. kov. dveří u prov. oploc.:0,8*1,97 |  | 1.576
|  | Sklady:0,8*1,97*2 |  | 3.152
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
32 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm pro L profil | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1
33 | 978015241R00 | Otlučení omítek vnějších VC v složit.1-4 do 30 % | m2 | 90 |  | 0 | 2 | 1 | 1
34 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších VC v složit.1-4 do 100 % ostění | m2 | 4.464 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  | Otlučení ostění:0,15*(0,8+1,97+1,97)*4 |  | 2.844
|  | 0,15*(0,75+0,5+0,55)*6 |  | 1.62
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4
Díl: | OS | Ostatní |  |  |  |  | 1
52 | 01 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
53 | 02 | Geodetické zaměření skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
54 | 03 | Tlaková zkouška - vodovod | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
| Celkem za | OS Ostatní |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
57 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs | m2 | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | U provizorního zastřešení:11 |  | 11
58 | 711131101RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky nepís. asf. lep. | m2 | 90 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  | Demontáž krytiny (vlnovky) - sklad:90 |  | 90
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
59 | 762081252U00 | Broušení (hoblování stáv. tesařské kce.) sklady | m | 132.76 |  | 0 | 2 | 1 | 0
|  | Broušení. zbavení nečistot:11*3,5 |  | 38.5
|  | 7*8,5 |  | 59.5
|  | 17,03+10,78+6,95 |  | 34.76
60 | 762341027U00 | Bednění střech OSB 25 P+D na krokve | m2 | 99 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | Střecha - sklad:99 |  | 99
61 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | U provizorního zastřešení:11 |  | 11
62 | 762342813U00 | Dmtž laťování střech 0,50m- laťování z prken - sklad | m2 | 99 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | Demontáž krytiny (vlnovky) - sklad:99 |  | 99
63 | 762711820R00 | Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 | m | 7.6 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | U provizorního zastřešení:3,8*2 |  | 7.6
64 | 762962820R00 | Demontáž.oplocení z z plech. vlnovek a oc. sloup. vč. bet. základu; v. 1,8m | m | 14.6 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | Odstranění oplocení:14,6 |  | 14.6
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
65 | 764171102U00 | Falcovaná krytina vč. uchycení dle PD sklady vč. systémových prvků | m2 | 99 |  | 0 | 2 | 1 | 0
66 | 764311822R00 | Demont. krytiny, vlnité, nad 25 m2, do 30° | m2 | 99 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | Demontáž krytiny (vlnovky) - sklad:99 |  | 99
67 | 764352301R00 | Žlaby z elox. Al plechu podokapní půlkruhové rš 250 mm, vč. háků, rohů a záslepek | m | 21.7 |  | 0 | 2 | 1 | 7
68 | 764359312R00 | Kotlík kónický z Al plechu pro trouby,D do 125 mm eloxovaný | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7
69 | 764411300R00 | Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 290 mm vč. krytek | m | 6.3 |  | 0 | 2 | 1 | 7
70 | 764908110RT2 | Odpadní trouby kruhové, D 120 mm eloxovaný hliník, vč. uchycení a kolen | m | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7
71 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 21.7 |  | 0 | 2 | 2 | 7
|  | Demontáž žlabů, vč. háků, apod...:3,5+10,78+6,95+0,47 |  | 21.7
72 | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub | m | 5 |  | 0 | 2 | 2 | 7
|  | Dem. trub vč. uchycení:5 |  | 5
73 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.059217 |  | 0 | 2 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  | 1
74 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti | m2 | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | U provizorního zastřešení:11 |  | 11
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
75 | 766711001R00 | Montáž plastových oken s vypěněním | m | 21.4 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | Montáž oken:(0,75+0,75+0,55+0,55)*6 |  | 15.6
|  | (0,9+0,9+0,55+0,55)*2, |  | 5.8
76 | 766711021R00 | Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním | m | 22.16 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | montáž platových dveří:(0,8+0,8+1,97+1,97)*4 |  | 22.16
77 | 61143022 | Okno plastové vyklápěcí s jednoduchým zasklením r. 900x550 mm, barva bílá | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7
78 | 61143023 | Okno plastové vyklápěcí s jednoduchým zasklením r. 750x550 mm, barva bílá | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7
79 | 61143461 | Dveře vchodové plast.1kříd. 80x197 cm vstupní prosklené ze 2/3, barva bílá, FAB | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 7
|  | vč. celoobvodového kování + těsnění, |  |  |  |  | 3
|  | klika/koule |  |  |  |  | 3
80 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.24706 |  | 0 | 2 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
81 | 767141800R00 | Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení | m2 | 0.4125 |  | 0 | 2 | 1 | 7
|  | U provizorního zastřešení, okno jedn. zaskl.:0,75*0,55 |  | 0.4125
82 | 01 | Kompletní úprava - dvoukřídlá vrata z PD ozn. Z.1 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
83 | 02 | Kompletní úprava - dvoukřídlá vrata z PD ozn. Z.2 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
84 | 03 | Kompletní úprava - dvoukřídlá vrata z PD ozn. Z.3 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
85 | 04 | D+M Nová branka z PD ozn. Z.4 (komplet) | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0
86 | 05 | D+M nové oplocení doplnění oplocení k nové braňce | m2 | 1.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
87 | 776590100U00 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah | m2 | 72.65 |  | 0 | 2 | 1 | 7
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
88 | 783781002R00 | Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x | m2 | 73.018 |  | 0 | 2 | 1 | 7
| Celkem za | Nátěry |  |  |  | 0 | 4
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
105 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 103.0208 |  | 0 | 2 | 8 | 0
106 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1030.2083 |  | 0 | 2 | 8 | 0
107 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 103.0208 |  | 0 | 2 | 8 | 0
108 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 103.0208 |  | 0 | 2 | 8 | 0
109 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 206.0417 |  | 0 | 2 | 8 | 0
110 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 103.0208 |  | 0 | 2 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4